**numer sprawy - 2/ 2016** Kraków,16 listopada 2016 r.

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa rękawic diagnostycznych” (Dz.U. 2016/S 199-358254 z dnia 14.10.2016 r.)**

**I. Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej** (dalej: Zamawiający), w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zamówienie publiczne jw., w dniu 15 listopada 2016 r. dokonał odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców do niniejszego postępowania. *Z*amawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o częściowej modyfikacji odpowiedzi o których mowa powyżej.

**Było:**

**PYTANIA I**

**Załącznik nr 1A do SIWZ , Zadanie nr 3, poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Odpowiedź wiążąca:**

**PYTANIA I**

**Załącznik nr 1A do SIWZ , Zadanie nr 3, poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Było:**

**PYTANIA II**

**Zadanie nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na dłoni nieznacznie różniącej się od wyspecyfikowanej przez Zamawiającego tj. 0,08 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, nie wymaga.**

**Odpowiedź wiążąca:**

**PYTANIA II**

**Zadanie nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na dłoni nieznacznie różniącej się od wyspecyfikowanej przez Zamawiającego tj. 0,08 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Było:**

**PYTANIA V**

**Zadanie nr 3**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości w części palca ≥0,12mm, w części dłoni ≥0,08mm?

**Odpowiedź: W części palca – zgodnie z SIWZ, w części dłoni Zamawiający dopuszcza grubość** < **lub równe 0,08 mm.**

**Odpowiedź wiążąca:**

**PYTANIA V**

**Zadanie nr 3**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości w części palca ≥0,12mm, w części dłoni ≥0,08mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Było:**

**PYTANIA VI**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,09mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź wiążąca:**

**PYTANIA VI**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,09mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Było:**

**PYTANIA VII**

**dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmienionych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź wiążąca:**

**PYTANIA VII**

**dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmienionych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, nie wymaga.**

1. Przedstawiona powyżej modyfikacja dopuszcza rękawice o różnych parametrach, staje się wiążąca

z chwilą jej wprowadzenia i zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:[**www.mzpzoz.pl**](http://www.mzpzoz.pl)

 i przekazana uczestnikom przedmiotowej procedury.

1. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie.